## Troškovnik Prilog II
OPĆE NAPOMENE UZ TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Ako nije drugačije navedeno, sve tehničke specifikacije predstavljaju minimalne zahtjeve koje ponuđena roba mora ispunjavati. Kada je u troškovniku naveden naziv proizvoda, isti služi isključivo radi pobližeg određivanja predmeta nabave te se podrazumijeva oznaka „ili jednakovrijedno“. Ponuditelj može ponuditi jednakovrijedan proizvod koji po kvaliteti, namjeni, funkcionalnosti i tehničkim karakteristikama u cijelosti odgovara ili nadmašuje tražene minimalne zahtjeve. Ponuđena roba mora biti nova, nekorištena, tvornički zapakirana, sigurna za uporabu te izrađena u skladu s važećim propisima, normama i standardima koji se odnose na predmet nabave. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora ispunjavati sve zahtjeve navedene u Tehničkim specifikacijama. U slučaju sumnje u istinitost ili točnost podataka navedenih u ponudi, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka svim prikladnim sredstvima, uključujući provjeru službenih internetskih stranica proizvođača ili dobavljača, uvid u kataloge, brošure i tehničku dokumentaciju te zahtjev za dostavom uzorka ponuđenog proizvoda, ako je to primjenjivo. Svi ponuđeni proizvodi moraju biti međusobno usporedivi s traženim proizvodima prema namjeni, kvaliteti, funkcionalnosti i tehničkim karakteristikama te moraju u cijelosti zadovoljiti zahtjeve iz ove dokumentacije o nabavi.
Troškovnik – Nadogradnja i povezivanje IT mrežne infrastrukture lokacija Centra EBN: 13-13/2026 Prilog II
A | B | C | D | E | F | G
RB | Kratki naziv | Opis predmeta nabave Naziv/specifikacija stavke predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna planska količina | Jedinična Cijena Eur ( Bez PDV-a) | Ukupno Eur (bez PDV-a) E*F
A |  | A. STRUKTURNO KABLIRANJE ( 1 lokacija Brune Bjelinski 15)
A.1 | Cat6 U/UTP instalacijski kabel | Puni bakar, 23/24 AWG, min. 250 MHz, CPR sukladno mjestu ugradnje; isporuka u kolutu 305 m | kolut | 1 |  | 0
A.2 | Cat6 Keystone RJ45 modul | Neoklopljeni modul, IDC terminacija, kompatibilan s maskama i patch-panelom | kom | 18 |  | 0
A.3 | Trostruka RJ45 maska | Maska za tri Keystone modula, potpuna s nosačem | kom | 6 |  | 0
A.4 | Instalacijska kutija | Ugradbena ili nadžbukna, odgovarajuća odabranoj maski i uvjetima trase | kom | 6 |  | 0
A.5 | Cat6 patch-panel 24 porta | 19-inčni, 1U, neoklopljen, za Keystone module ili integrirani IDC | kom | 1 |  | 0
A.6 | Horizontalni organizator kabela | 19-inčni, 1U, s poklopcem ili prstenovima | kom | 2 |  | 0
A.7 | Zidni komunikacijski ormar | 19-inčni, 9U ili 12U, dubina primjerena opremi, staklena vrata, brave i pribor | kom | 1 |  | 0
A.8 | PDU razvodna letva | Za ugradnju u komunikacijski ormar, najmanje 6 utičnica, zaštitni prekidač | kom | 1 |  | 0
A.9 | Upravljivi gigabitni switch | Najmanje 24 × 1GbE RJ45; VLAN 802.1Q, STP/RSTP, LACP, SNMP ili jednakovrijedno upravljanje | kom | 1 |  | 0
A.10 | Cat6 patch-kabel za ormar | Tvornički terminiran, odgovarajuće duljine, min. Cat6 | kom | 18 |  | 0
A.11 | Cat6 patch-kabel za radno mjesto | Tvornički terminiran, odgovarajuće duljine, min. Cat6 | kom | 18 |  | 0
A.12 | Kabelske kanalice i pribor | Dimenzionirane za propisanu popunjenost; uključeni kutovi, spojnice, završeci i učvršćenja | kompl. | 1 |  | 0
A.13 | Sitni i potrošni materijal | Oznake, vezice, vijci, tiple, uvodnice i sav materijal potreban za urednu izvedbu | kompl. | 1 |  | 0
A.14 | Izvedba 18 trajnih Cat6 veza | Trasiranje, polaganje, terminacija na oba kraja, označavanje i uređenje komunikacijskog ormara | priklj. | 18 |  | 0
A.15 | Mjerenje i ispitivanje Cat6 veza | Testiranje svih 18 priključaka; zapis rezultata i numerička identifikacija priključaka | priklj. | 18 |  | 0
B | B. AKTIVNA OPREMA I VPN POVEZIVANJE LOKACIJA
B.1 | Centralni router/firewall | MikroTik RB4011iGS+RM ili jednakovrijedno: min. 10 × GbE, 1 × SFP+, rack izvedba, WireGuard, VLAN, firewall, QoS i dinamičko usmjeravanje | kom | 1 |  | 0
B.2 | Router za izdvojenu lokaciju | MikroTik L009UiGS-RM ili jednakovrijedno: min. 8 × GbE, SFP, rack/desktop izvedba, WireGuard, VLAN i firewall | kom | 10 |  | 0
B.3 | UPS za centralnu lokaciju | Line-interactive, AVR, USB/SNMP nadzor gdje je podržano, snaga dimenzionirana za router i ključnu komunikacijsku opremu | kom | 1 |  | 0
B.4 | UPS za izdvojenu lokaciju | Line-interactive s AVR-om, primjeren za router i postojeću mrežnu opremu lokacije | kom | 10 |  | 0
B.5 | Montažni i spojni pribor | Napojni i mrežni kabeli, nosači, označavanje i ostali pribor za potpuno funkcionalnu ugradnju | kompl. | 11 |  | 0
C | C. KONFIGURACIJA, IMPLEMENTACIJA I DOKUMENTACIJA
C.1 | Snimka postojećeg stanja | Pregled mrežne opreme, internetskih priključaka, adresiranja i ovisnosti na svih 11 lokacija | usluga | 1 |  | 0
C.2 | Projektiranje IP i VLAN plana | Jedinstven plan adresiranja bez preklapanja; definiranje mrežnih segmenata i pravila pristupa | usluga | 1 |  | 0
C.3 | Konfiguracija centralnog routera | WAN, LAN/VLAN, DHCP prema potrebi, DNS prosljeđivanje, NAT, firewall, administrativni pristup i sigurnosna pohrana konfiguracije | usluga | 1 |  | 0
C.4 | Konfiguracija routera izdvojenih lokacija | WAN/LAN, lokalno adresiranje, firewall, udaljeno upravljanje i sigurnosna pohrana konfiguracije | lokacija | 10 |  | 0
C.5 | WireGuard site-to-site VPN | Uspostava deset šifriranih tunela između izdvojenih lokacija i matične lokacije, usmjeravanje i kontrola pristupa | tunel | 10 |  | 0
C.6 | Migracija i puštanje u rad | Kontrolirano prebacivanje prometa uz provjeru interneta, DNS-a, međulokacijskih veza i dostupnosti poslovnih resursa | lokacija | 11 |  | 0
C.7 | Sigurnosno učvršćivanje | Ograničavanje administracije, gašenje nepotrebnih servisa, ažuriranje, evidencija pristupa i osnovna zaštita od neovlaštenog prometa | usluga | 1 |  | 0
C.8 | Funkcionalno testiranje | Provjera dostupnosti, propusnosti, stabilnosti tunela, prekida/ponovne uspostave veze i pristupa dopuštenim resursima | usluga | 1 |  | 0
C.9 | Izvedbena dokumentacija | Topologija, IP/VLAN plan, popis uređaja i serijskih brojeva, oznake priključaka, konfiguracijske sigurnosne kopije i zapisnik testiranja | kompl. | 1 |  | 0
C.10 | Primopredaja i osnovna obuka | Primopredaja cijelog sustava dokumentirana primopredajnim zapisnikom,te cca.do 2 sata edukacije (obuke) korisnika naručitelja o načinu korištenja sustava | usluga | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA CIJENE
A. Strukturno kabliranje nove, desete izdvojene lokacije |  |  | kompl. | 1 | 0
B. Aktivna oprema i VPN povezivanje lokacija |  |  | kompl. | 1 | 0
C. Konfiguracija, implementacija i dokumentacija |  |  | kompl. | 1 | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a ( EUR) |  |  |  |  | 0
PDV ____ % (EUR) |  |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om ( EUR) |  |  |  |  | 0
NAPOMENA; Opseg /lokacija: Matična lokacija je Brune Bjelinskog 9 i deset izdvojenih lokacija; ukupno jedanaest fizičkih lokacija. Strukturno kabliranje izvodi se na novoj, desetoj izdvojenoj lokaciji za 6 radnih mjesta i 18 RJ45 priključaka. Nakon završetka kabliranja nova lokacija uključuje se u centralizirani VPN sustav.
Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja;
Ime i prezime: ____________________________________________________________
Funkcija: ____________________________________________________________
Mjesto i datum: ____________________________________________________________
Potpis ovlaštene osobe/Pečat
____________________________________