## Troškovnik Prilog II
OPĆE NAPOMENE UZ TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Ako nije drugačije navedeno, sve tehničke specifikacije predstavljaju minimalne zahtjeve koje ponuđena roba mora ispunjavati. Kada je u troškovniku naveden naziv proizvoda, isti služi isključivo radi pobližeg određivanja predmeta nabave te se podrazumijeva oznaka „ili jednakovrijedno“. Ponuditelj može ponuditi jednakovrijedan proizvod koji po kvaliteti, namjeni, funkcionalnosti i tehničkim karakteristikama u cijelosti odgovara ili nadmašuje tražene minimalne zahtjeve. Ponuđena roba mora biti nova, nekorištena, tvornički zapakirana, sigurna za uporabu te izrađena u skladu s važećim propisima, normama i standardima koji se odnose na predmet nabave. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora ispunjavati sve zahtjeve navedene u Tehničkim specifikacijama. U slučaju sumnje u istinitost ili točnost podataka navedenih u ponudi, naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka svim prikladnim sredstvima, uključujući provjeru službenih internetskih stranica proizvođača ili dobavljača, uvid u kataloge, brošure i tehničku dokumentaciju te zahtjev za dostavom uzorka ponuđenog proizvoda, ako je to primjenjivo. Svi ponuđeni proizvodi moraju biti međusobno usporedivi s traženim proizvodima prema namjeni, kvaliteti, funkcionalnosti i tehničkim karakteristikama te moraju u cijelosti zadovoljiti zahtjeve iz ove dokumentacije o nabavi.
Troškovnik – Nabava medicinskih pomagala /opremeEBN: 17-17/2026 Prilog II
A | B | C | D | E | F
RB | Opis predmeta nabave Minimalne tehničke specifikacije stavke predmeta nabave | Jedinica mjere | Okvirna planska količina | Jedinična Cijena Eur ( Bez PDV-a) | Ukupno Eur (bez PDV-a) D*E
1. | Mobilna podna dizalica za podizanje i transfer pacijenata: Električni pogon za podizanje, nosivost: minimalno 180 kg, raspon podizanja: od 415 do najmanje 1660 mm, duljina baze: oko 1220 mm, širina baze: oko 1020 mm, unutarnja širina otvorenih nogu: oko 640 mm, visina nogu baze: oko 115 mm,udaljenost od poda: oko 35 mm, visina u sklopljenom stanju: oko 455 mm, promjer okretanja: najviše 1400 mm,masa uređaja: oko 40 kg, kotači promjera 100 mm, kapacitet baterije: minimalno 40 ciklusa podizanja po punjenju. Fiksni četverotočkasti nosač remena širine približno 550 mm, ( remen za podizanje nije uključen u ovu stavku) Minimalni funkcionalni zahtjevi: Električno podizanje pacijenta, mogućnost sklapanja bez upotrebe alata, mogućnost odvajanja stupa od baze bez upotrebe alata radi lakšeg transporta i skladištenja, zakretanje korisnika tijekom transfera, sustav za smanjenje njihanja tijekom podizanja,brza izmjena nosača remena bez upotrebe alata, ergonomski oblikovane kuke za jednostavno postavljanje remena, ergonomska ručka za upravljanje, električno ili mehaničko širenje nogu baze,sustav za hitno spuštanje u slučaju nužde. Kompatibilnost s remenima za četverotočkasti nosač različitih veličina. Uređaj mora biti označen CE oznakom, usklađen s Uredbom (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima (MDR) te izrađen u skladu s normom HRN EN ISO 10535 ili jednakovrijednom. | kom | 5 |  | 0
2. | Remen za dizalicu za toaletni transfer (gurta) Remen (gurta) za podizanje i transfer pacijenata pomoću mobilne dizalice, namjena: pomoć pri toaletnom transferu, oblačenju i osobnoj higijeni korisnika, Izvedba: niski toaletni remen, Veličina: M (srednja), Materijal: poliesterska tkanina. Izvedba materijala: puna izvedba. Namijenjen za korisnike kojima je potrebna pomoć pri transferu uz mogućnost pristupa za osobnu higijenu. Kompatibilan s mobilnim dizalicama za podizanje pacijenata. Prikladan za korištenje s nosačima remena s dvije ili četiri prihvatne točke. Nosivost: minimalno 200 kg. Remen mora omogućiti sigurno postavljanje, pozicioniranje i uklanjanje tijekom postupka transfera. Remen se isporučuje kao zasebna stavka troškovnika. Proizvod mora biti označen CE oznakom i usklađen s važećim zahtjevima za medicinske proizvode. Proizvod mora biti kompatibilan s dizalicama za transfer pacijenata sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 10535 ili jednakovrijednom. | kom | 5 |  | 0
3. | Baterija za mobilnu dizalicu Baterija za električnu mobilnu dizalicu za podizanje i transfer pacijenata. Namijenjena za korištenje s mobilnom dizalicom Tip baterije: zatvorena olovna baterija bez potrebe održavanja. Napon: oko 24 V DC (sastavljena od dvije baterije 12 V). Kapacitet: oko 2,9 Ah. Usklađenost: Baterija mora biti kompatibilna s medicinskim uređajem za koji je namijenjena. Uređaj i pripadajući električni sustav moraju biti usklađeni s važećim zahtjevima za medicinske proizvode. | kom | 5 |  | 0
4. | Ručni upravljač za električnu mobilnu dizalicu sa magnetom Ručni upravljač za upravljanje funkcijama električne mobilne dizalice za podizanje i transfer pacijenata. Namjena: upravljanje funkcijom podizanja i spuštanja dizalice. Izvedba: ručni upravljač s magnetskim prihvatom za odlaganje. Upravljanje putem oko dva gumba (podizanje/spuštanje). Spajanje na upravljačku jedinicu dizalice putem priključnog kabela. Mora biti kompatibilan s postojećim električnim sustavom mobilne dizalice. | kom | 5 |  | 0
5. | Stražnji kotač s kočnicom za električnu mobilnu dizalicu Rezervni stražnji kotač za mobilnu dizalicu za podizanje i transfer pacijenata. Namjena: zamjena postojećeg stražnjeg kotača na podvozju dizalice. Izvedba: kotač s integriranom kočnicom za sigurno pozicioniranje uređaja. Promjer kotača: oko 100 mm. Kotač mora omogućiti nesmetano pomicanje i sigurno zaustavljanje mobilne dizalice. Izvedba prikladna za korištenje u zdravstvenim ustanovama i okruženju skrbi za pacijente. Mora biti kompatibilan s postojećim sustavom pričvršćenja i podvozjem mobilne dizalice. | kom | 4 |  | 0
6. | Sklopiva transportna toaletna kolica Namijenjena za sigurno premještanje i pomoć pri osobnoj higijeni osoba smanjene pokretljivosti. Ergonomski dizajn koji omogućuje jednostavniji prijenos i smještaj korisnika u kolica. Konstrukcija sa sjedalom koje se otvara pod kutom od oko 180° radi lakšeg pristupa korisniku. Dvodijelno sjedalo koje omogućuje jednostavno otvaranje i zatvaranje tijekom transfera. Opremljena dvostrukim sigurnosnim sustavom zaključavanja,sustav zaključavanja uključuje sigurnosnu polugu i stražnji sigurnosni pojas,opremljena sigurnosnim pojasom za korisnika,kotači s kočnicama na sva četiri kotača radi sigurnog pozicioniranja. Sklopiva izvedba radi lakšeg transporta i pohrane. Materijali primjereni za zdravstvenu njegu i jednostavno čišćenje. Dimenzije i tehnički podaci: Duljina: oko 710 mm. Širina: oko 600 mm. Visina: podesiva od oko 790 do 900 mm. Masa proizvoda: oko 25,5 kg. Usklađenost: Proizvod mora biti označen CE oznakom i imati izjavu o sukladnosti proizvođača. Proizvod mora biti usklađen s važećim zahtjevima za medicinske proizvode. | kom | 1 |  | 0
7. | Mobilna toaletna stolica s posudom Mobilna toaletna stolica namijenjena osobama smanjene pokretljivosti za korištenje u prostoru kupaonice i sanitarnim prostorima. Stabilna i robusna konstrukcija izrađena od čeličnih cijevi s površinskom zaštitom protiv korozije. Konstrukcija omogućuje jednostavno postavljanje iznad standardne toaletne školjke. Sklopivi nasloni za ruke radi lakšeg pristupa korisniku. Odvojivi i zakretni oslonci za noge radi lakšeg premještanja i prilagodbe korisniku. Sjedište s otvorom za higijensku namjenu i pripadajućim držačem posude. Kotači promjera oko 127 mm, maksimalno opterećenje: minimalno 135 kg, masa stolice: oko 14 kg Dimenzije: Širina sjedala: oko 450 mm, Dubina sjedala: oko 450 mm, Visina sjedala: oko 480 mm, Ukupna širina: oko 575 mm, Ukupna dubina: oko 810 mm,Ukupna visina: oko 945 mm,Visina naslona za ruke: oko 755 mm,Razmak između naslona za ruke: oko 470 mm,Dimenzija otvora sjedala: oko 220 × 260 mm,Dubina oslonca za noge: oko 155 mm,Visina oslonca za noge: oko 345 – 460 mm. Usklađenost: Proizvod mora biti označen CE oznakom i usklađen s važećim zahtjevima za medicinske proizvode. Proizvod mora imati izjavu o sukladnosti proizvođača. | kom | 2 |  | 0
8. | Mrežni ispravljač sa strujnim kabelom za elektromotorni bolesnički krevet Burmeier Regia (kataloški broj: REF 247279 ili jednakovrijedan). Sustav s integriranim ispravljačem uz utikač, izlazni napon 24V, klasa zaštite IPX4 (otporno na prskanje) | kom | 3 |  | 0
9. | Žični ručni daljinski upravljač za bolesnički krevet Burmeier Regia (ili jednakovrijedan). Ergonomsko kućište s integriranom kukom za vješanje, fleksibilni spiralni kabel, zaštita IPX4, s funkcijom zaključavanja tipki za sigurnost pacijenta | kom | 3 |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a ( EUR) |  |  |  | 0
PDV ____ % (EUR) |  |  |  | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om ( EUR) |  |  |  | 0
Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje ponuditelja;
Ime i prezime: ____________________________________________________________
Funkcija: ____________________________________________________________
Mjesto i datum: ____________________________________________________________
Potpis ovlaštene osobe/Pečat
____________________________________